## Прил.1 ОГС 2 кв.
приложение №1
Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям
2 квартал 2014 года ООО "Омскгазсеть"
№ п/п | Наименование газораспределительной сети | Зона входа в газораспределительную сеть | Зона выхода из газораспределительной сети | Свободная мощность газораспределительной сети, млн.куб.м³/ч | Изменение показателей, влияющих на наличие (отсутствие) технической возможности доступа к услугам по транспортировке газа по газораспределительной сети
апрель
1 | Сеть газораспредения Центрального административного округа | ГРС-3: от выходного фланца задвижки Ду1000 | Граница разграничения балансовой ответственности с: | 0.2 | отсутствует
1. Промышленными предприятиями
2. Коммунально-бытовыми предприятиями
3. Частными лицами
4. Смежными ГРО
2 | Сеть газораспределения Советского административного округа | 1. ГРС-1; 2. ГРС-6: в выходной фланец задвижки Ду150 газопровода высокого давления к пос. Береговой | Граница разграничения балансовой ответственности с: | 0.033 | отсутствует
1. Промышленными предприятиями
2. Коммунально-бытовыми предприятиями
3. Частными лицами
4. Смежными ГРО
3 | Сеть газораспредения Октябрьского административного округа | ГРС-4 | Граница разграничения балансовой ответственности с: | 0.15 | отсутствует
1. Промышленными предприятиями
2. Коммунально-бытовыми предприятиями
3. Частными лицами
4. Смежными ГРО
4 | Сеть газорапсределения Кировского административного округа | ГРС-5 | Граница разграничения балансовой ответственности с: | 0.015 | отсутствует
1. Промышленными предприятиями
2. Коммунально-бытовыми предприятиями
3. Частными лицами
4. Смежными ГРО
5 | Сеть газораспределения Ленинского административного округа | ГРС-4 | Граница разграничения балансовой ответственности с: | 0.15 | отсутствует
1. Промышленными предприятиями
2. Коммунально-бытовыми предприятиями
3. Частными лицами
4. Смежными ГРО
6 | Сеть газораспределения с. Красноярка | от ГРС-14: 1. от места врезки в газопровод диаметром 63*5,8 ПЭ школы-интерната у ПК 2+29,0; 2. к газопроводу Д63 к котельной "Инфрост" у ПК 26 | Граница разграничения балансовой ответственности с: | 0 | отсутствует
1. Коммунально-бытовыми предприятиями
2. Частными лицами
3. Смежными ГРО
7 | Сеть газораспределения пос. Розовка | от ГРС-18: 1.в подземный распределительный газопровод природного газа в п. Дачный на 42 км по Черлакскому тракту (полиэтилен Д63) на ПК 2+25,0; 2. в подземный газопровод Ду225 слева от автодороги Омск - Черлак между ПК59 и ПК61 (от межпоселкового газопровода ГРП с. Розовка - ГРС-18 пос. Речной) | Граница разграничения балансовой ответственности с: | 0 | отсутствует
1. Частными лицами
2. Смежными ГРО
май
1 | Сеть газораспредения Центрального административного округа | ГРС-3: от выходного фланца задвижки Ду1000 | Граница разграничения балансовой ответственности с: | 0.2 | отсутствует
1. Промышленными предприятиями
2. Коммунально-бытовыми предприятиями
3. Частными лицами
4. Смежными ГРО
2 | Сеть газораспределения Советского административного округа | 1. ГРС-1; 2. ГРС-6: в выходной фланец задвижки Ду150 газопровода высокого давления к пос. Береговой | Граница разграничения балансовой ответственности с: | 0.033 | отсутствует
1. Промышленными предприятиями
2. Коммунально-бытовыми предприятиями
3. Частными лицами
4. Смежными ГРО
3 | Сеть газораспредения Октябрьского административного округа | ГРС-4 | Граница разграничения балансовой ответственности с: | 0.15 | отсутствует
1. Промышленными предприятиями
2. Коммунально-бытовыми предприятиями
3. Частными лицами
4. Смежными ГРО
4 | Сеть газорапсределения Кировского административного округа | ГРС-5 | Граница разграничения балансовой ответственности с: | 0.015 | отсутствует
1. Промышленными предприятиями
2. Коммунально-бытовыми предприятиями
3. Частными лицами
4. Смежными ГРО
5 | Сеть газораспределения Ленинского административного округа | ГРС-4 | Граница разграничения балансовой ответственности с: | 0.15 | отсутствует
1. Промышленными предприятиями
2. Коммунально-бытовыми предприятиями
3. Частными лицами
4. Смежными ГРО
6 | Сеть газораспределения с. Красноярка | от ГРС-14: 1. от места врезки в газопровод диаметром 63*5,8 ПЭ школы-интерната у ПК 2+29,0; 2. к газопроводу Д63 к котельной "Инфрост" у ПК 26 | Граница разграничения балансовой ответственности с: | 0 | отсутствует
1. Коммунально-бытовыми предприятиями
2. Частными лицами
3. Смежными ГРО
7 | Сеть газораспределения пос. Розовка | от ГРС-18: 1.в подземный распределительный газопровод природного газа в п. Дачный на 42 км по Черлакскому тракту (полиэтилен Д63) на ПК 2+25,0; 2. в подземный газопровод Ду225 слева от автодороги Омск - Черлак между ПК59 и ПК61 (от межпоселкового газопровода ГРП с. Розовка - ГРС-18 пос. Речной) | Граница разграничения балансовой ответственности с: | 0 | отсутствует
1. Частными лицами
2. Смежными ГРО
июнь
1 | Сеть газораспредения Центрального административного округа | ГРС-3: от выходного фланца задвижки Ду1000 | Граница разграничения балансовой ответственности с: | 0.2 | отсутствует
1. Промышленными предприятиями
2. Коммунально-бытовыми предприятиями
3. Частными лицами
4. Смежными ГРО
2 | Сеть газораспределения Советского административного округа | 1. ГРС-1; 2. ГРС-6: в выходной фланец задвижки Ду150 газопровода высокого давления к пос. Береговой | Граница разграничения балансовой ответственности с: | 0.033 | отсутствует
1. Промышленными предприятиями
2. Коммунально-бытовыми предприятиями
3. Частными лицами
4. Смежными ГРО
3 | Сеть газораспредения Октябрьского административного округа | ГРС-4 | Граница разграничения балансовой ответственности с: | 0.15 | отсутствует
1. Промышленными предприятиями
2. Коммунально-бытовыми предприятиями
3. Частными лицами
4. Смежными ГРО
4 | Сеть газорапсределения Кировского административного округа | ГРС-5 | Граница разграничения балансовой ответственности с: | 0.015 | отсутствует
1. Промышленными предприятиями
2. Коммунально-бытовыми предприятиями
3. Частными лицами
4. Смежными ГРО
5 | Сеть газораспределения Ленинского административного округа | ГРС-4 | Граница разграничения балансовой ответственности с: | 0.15 | отсутствует
1. Промышленными предприятиями
2. Коммунально-бытовыми предприятиями
3. Частными лицами
4. Смежными ГРО
6 | Сеть газораспределения с. Красноярка | от ГРС-14: 1. от места врезки в газопровод диаметром 63*5,8 ПЭ школы-интерната у ПК 2+29,0; 2. к газопроводу Д63 к котельной "Инфрост" у ПК 26 | Граница разграничения балансовой ответственности с: | 0 | отсутствует
1. Коммунально-бытовыми предприятиями
2. Частными лицами
3. Смежными ГРО
7 | Сеть газораспределения пос. Розовка | от ГРС-18: 1.в подземный распределительный газопровод природного газа в п. Дачный на 42 км по Черлакскому тракту (полиэтилен Д63) на ПК 2+25,0; 2. в подземный газопровод Ду225 слева от автодороги Омск - Черлак между ПК59 и ПК61 (от межпоселкового газопровода ГРП с. Розовка - ГРС-18 пос. Речной) | Граница разграничения балансовой ответственности с: | 0 | отсутствует
1. Частными лицами
2. Смежными ГРО
Примечание: В графе 5 указана свободная мощность газораспределительной сети в зоне входа. Для расчета свободной мощности с целью определения наличия (отсутствия) технической возможности доступа услугам по транспортировке газа, подключения (подсоединения) в другой точке сети в каждом конкретном случае должен быть выполнен гидравлический расчет.