## Лист1
Приложение № 2
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 № 231/14
ИНФОРМАЦИЯ
О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ УСЛУГАМ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ за 2 квартал 2017 года ООО "Омскгазсеть"
№ п/п | Наименование газораспределительной сети | Зона входа в газораспределитель-ную сеть | Зона выхода из газораспределитель-ной сети | Тариф на услуги по транспортировке газа по трубопроводам с детализацией по зоне входа в газораспределительную сеть, руб. за 1000 куб.м. | Тариф на услуги по транспортировке газа по трубопроводам с детализацией по зоне выхода в газораспределительную сеть, руб. за 1000 куб.м. | Наименование потребителя | Объемы газа в соответствии с поступившими заявками, млн. куб. м |  | Объемы газа в соответствии с удовлетворёнными заявками, млн. куб. м |  | Свободная мощность газораспределительной сети, млн. куб. м в год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10
1 | Сеть газораспределения Центрального административного округа | ГРС-3: от выходного фланца задвижки Ду1000 | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | 241,92 359,29 398,73 434,16 481,46 | 241,92 359,29 398,73 434,16 481,46 | Юридические лица | Всего | 19.502 | Всего | 18.217 | *
[7 empty] | апрель | 10.264 | апрель | 10.035
[7 empty] | май | 5.119 | май | 4.492
[7 empty] | июнь | 4.119 | июнь | 3.69
[6 empty] | Физические лица | Всего | 0.201 | Всего | 0.179
[7 empty] | апрель | 0.125 | апрель | 0.107
[7 empty] | май | 0.043 | май | 0.04
[7 empty] | июнь | 0.033 | июнь | 0.032
2 | Сеть газораспределения Советского административного округа | 1. ГРС-1; 2. ГРС-6: в выходной фланец задвижки Ду150 газопровода высокого давления к пос. Береговой | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | 236,77 241,92 359,29 398,73 434,16 481,46 | 236,77 241,92 359,29 398,73 434,16 481,46 | Юридические лица | Всего | 188.866 | Всего | 174.7 | *
[7 empty] | апрель | 85.65 | апрель | 73.903
[7 empty] | май | 54.408 | май | 52.722
[7 empty] | июнь | 48.808 | июнь | 48.075
[6 empty] | Физические лица | Всего | 1.072 | Всего | 0.341
[7 empty] | апрель | 0.362 | апрель | 0.121
[7 empty] | май | 0.356 | май | 0.116
[7 empty] | июнь | 0.354 | июнь | 0.104
|  |  |  | 266.29 | 266.29 | Население | Всего | 3.905 | Всего | 5.38
[7 empty] | апрель | 1.305 | апрель | 2.871
[7 empty] | май | 1.3 | май | 1.703
[7 empty] | июнь | 1.3 | июнь | 0.806
3 | Сеть газораспределения Октябрьского административного округа | ГРС-4 | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | 168,20 241,00 241,92 359,29 398,73 434,16 481,46 | 168,20 241,00 241,92 359,29 398,73 434,16 481,46 | Юридические лица | Всего | 69.185 | Всего | 68.938 | *
[7 empty] | апрель | 32.87 | апрель | 32.725
[7 empty] | май | 19.95 | май | 20.37
[7 empty] | июнь | 16.365 | июнь | 15.843
[6 empty] | Физические лица | Всего | 0.029 | Всего | 0.024
[7 empty] | апрель | 0.022 | апрель | 0.021
[7 empty] | май | 0.005 | май | 0.003
[7 empty] | июнь | 0.002 | июнь | 0
4 | Сеть газораспределения Кировского административного округа | ГРС-5 | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | 168,20 241,92 359,29 398,73 434,16 481,46 | 168,20 241,92 359,29 398,73 434,16 481,46 | Юридические лица | Всего | 40.91 | Всего | 37.789 | *
[7 empty] | апрель | 22.279 | апрель | 21.859
[7 empty] | май | 11.322 | май | 9.204
[7 empty] | июнь | 7.309 | июнь | 6.726
[6 empty] | Физические лица | Всего | 0.107 | Всего | 0.12
[7 empty] | апрель | 0.06 | апрель | 0.068
[7 empty] | май | 0.028 | май | 0.032
[7 empty] | июнь | 0.019 | июнь | 0.02
5 | Сеть газораспределения Ленинского административного округа | ГРС-4 | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | 241,92 359,29 398,73 434,16 481,46 | 241,92 359,29 398,73 434,16 481,46 | Юридические лица | Всего | 2.46 | Всего | 2.303 | *
[7 empty] | апрель | 1.413 | апрель | 1.453
[7 empty] | май | 0.635 | май | 0.644
[7 empty] | июнь | 0.412 | июнь | 0.206
[6 empty] | Физические лица | Всего | 1.892 | Всего | 1.403
[7 empty] | апрель | 0.634 | апрель | 0.469
[7 empty] | май | 0.64 | май | 0.449
[7 empty] | июнь | 0.618 | июнь | 0.485
6 | Сеть газораспределения с. Красноярка | от ГРС-14: 1. от места врезки в газопровод диаметром 63*5,8 ПЭ школы-интерната у ПК 2+29,0; 2. к газопроводу Д63 к котельной "Инфрост" у ПК 26 | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1.Коммунально-бытовыми предприятиями 2. Частными лицами 3. Смежными ГРО | 434.16 | 434.16 | Юридические лица | Всего | 0.002 | Всего | 0.001 | *
[7 empty] | апрель | 0.002 | апрель | 0.001
[7 empty] | май | 0 | май | 0
[7 empty] | июнь | 0 | июнь | 0
[6 empty] | Физические лица | Всего | 0 | Всего | 0
[7 empty] | апрель | 0 | апрель | 0
[7 empty] | май | 0 | май | 0
[7 empty] | июнь | 0 | июнь | 0
7 | Сеть газораспределения с. Розовка | от ГРС-18: 1.в подземный распределительный газопровод природного газа в п. Дачный на 42 км по Черлакскому тракту (полиэтилен Д63) на ПК 2+25,0; | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Частными лицами 2. Смежными ГРО |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | *
* | Для расчёта свободной мощности с целью определения наличия (отсутствия) технической возможности доступа услугам по транспортировке газа, подключения (подсоединения) в каждой точке внутриквартальной газораспределительной сети в каждом конкретном случае должен быть выполнен гидравлический расчёт.
[8 empty] | 324.226 |  | 304.015