## Лист1
Приложение № 2
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 № 231/14
ИНФОРМАЦИЯ
О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ УСЛУГАМ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ за 3 квартал 2016 года ООО "Омскгазсеть"
№ п/п | Наименование газораспределительной сети | Зона входа в газораспределитель-ную сеть | Зона выхода из газораспределитель-ной сети | Тариф на услуги по транспортировке газа по трубопроводам с детализацией по зоне входа в газораспределительную сеть, руб. за 1000 куб.м. | Тариф на услуги по транспортировке газа по трубопроводам с детализацией по зоне выхода в газораспределительную сеть, руб. за 1000 куб.м. | Наименование потребителя | Объемы газа в соответствии с поступившими заявками, млн. куб. м |  | Объемы газа в соответствии с удовлетворёнными заявками, млн. куб. м |  | Свободная мощность газораспределительной сети, млн. куб. м в год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10
1 | Сеть газораспределения Центрального административного округа | ГРС-3: от выходного фланца задвижки Ду1000 | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | 241,92 359,29 398,73 434,16 481,46 | 241,92 359,29 398,73 434,16 481,46 | Юридические лица | Всего | 11.183 | Всего | 10.228 | *
[7 empty] | июль | 3.598 | июль | 3.073
[7 empty] | август | 3.329 | август | 3.402
[7 empty] | сентябрь | 4.256 | сентябрь | 3.753
[6 empty] | Физические лица | Всего | 0.129 | Всего | 0.123
[7 empty] | июль | 0.039 | июль | 0.039
[7 empty] | август | 0.037 | август | 0.036
[7 empty] | сентябрь | 0.053 | сентябрь | 0.048
2 | Сеть газораспределения Советского административного округа | 1. ГРС-1; 2. ГРС-6: в выходной фланец задвижки Ду150 газопровода высокого давления к пос. Береговой | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | 236,77 241,92 359,29 398,73 434,16 481,46 | 236,77 241,92 359,29 398,73 434,16 481,46 | Юридические лица | Всего | 158.452 | Всего | 151.048 | *
[7 empty] | июль | 51.708 | июль | 48.949
[7 empty] | август | 55.168 | август | 51.669
[7 empty] | сентябрь | 51.576 | сентябрь | 50.43
[6 empty] | Физические лица | Всего | 0.931 | Всего | 0.279
[7 empty] | июль | 0.303 | июль | 0.097
[7 empty] | август | 0.303 | август | 0.088
[7 empty] | сентябрь | 0.325 | сентябрь | 0.094
|  |  |  | 266.29 | 266.29 | Население | Всего | 1.87 | Всего | 2.336
[7 empty] | июль | 0.623 | июль | 0.566
[7 empty] | август | 0.623 | август | 0.653
[7 empty] | сентябрь | 0.624 | сентябрь | 1.117
3 | Сеть газораспределения Октябрьского административного округа | ГРС-4 | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | 168,20 241,00 241,92 359,29 398,73 434,16 481,46 | 168,20 241,00 241,92 359,29 398,73 434,16 481,46 | Юридические лица | Всего | 52.265 | Всего | 46.424 | *
[7 empty] | июль | 15.869 | июль | 12.35
[7 empty] | август | 18.53 | август | 16.684
[7 empty] | сентябрь | 17.866 | сентябрь | 17.39
[6 empty] | Физические лица | Всего | 0.006 | Всего | 0.003
[7 empty] | июль | 0.001 | июль | 0.002
[7 empty] | август | 0.001 | август | 0
[7 empty] | сентябрь | 0.004 | сентябрь | 0.001
4 | Сеть газораспределения Кировского административного округа | ГРС-5 | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | 168,20 241,92 359,29 398,73 434,16 481,46 | 168,20 241,92 359,29 398,73 434,16 481,46 | Юридические лица | Всего | 22.118 | Всего | 18.802 | *
[7 empty] | июль | 6.303 | июль | 5.849
[7 empty] | август | 7.361 | август | 5.559
[7 empty] | сентябрь | 8.454 | сентябрь | 7.394
[6 empty] | Физические лица | Всего | 0.074 | Всего | 0.053
[7 empty] | июль | 0.021 | июль | 0.018
[7 empty] | август | 0.02 | август | 0.016
[7 empty] | сентябрь | 0.033 | сентябрь | 0.019
5 | Сеть газораспределения Ленинского административного округа | ГРС-4 | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | 241,92 359,29 398,73 434,16 481,46 | 241,92 359,29 398,73 434,16 481,46 | Юридические лица | Всего | 1.317 | Всего | 0.968 | *
[7 empty] | июль | 0.405 | июль | 0.261
[7 empty] | август | 0.3 | август | 0.274
[7 empty] | сентябрь | 0.612 | сентябрь | 0.433
[6 empty] | Физические лица | Всего | 1.894 | Всего | 0.874
[7 empty] | июль | 0.638 | июль | 0.318
[7 empty] | август | 0.638 | август | 0.302
[7 empty] | сентябрь | 0.618 | сентябрь | 0.254
6 | Сеть газораспределения с. Красноярка | от ГРС-14: 1. от места врезки в газопровод диаметром 63*5,8 ПЭ школы-интерната у ПК 2+29,0; 2. к газопроводу Д63 к котельной "Инфрост" у ПК 26 | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1.Коммунально-бытовыми предприятиями 2. Частными лицами 3. Смежными ГРО | 434.16 | 434.16 | Юридические лица | Всего | 0 | Всего | 0 | *
[7 empty] | июль | 0 | июль | 0
[7 empty] | август | 0 | август | 0
[7 empty] | сентябрь | 0 | сентябрь | 0
[6 empty] | Физические лица | Всего | 0 | Всего | 0
[7 empty] | июль | 0 | июль | 0
[7 empty] | август | 0 | август | 0
[7 empty] | сентябрь | 0 | сентябрь | 0
7 | Сеть газораспределения с. Розовка | от ГРС-18: 1.в подземный распределительный газопровод природного газа в п. Дачный на 42 км по Черлакскому тракту (полиэтилен Д63) на ПК 2+25,0; | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Частными лицами 2. Смежными ГРО |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | *
* | Для расчёта свободной мощности с целью определения наличия (отсутствия) технической возможности доступа услугам по транспортировке газа, подключения (подсоединения) в каждой точке внутриквартальной газораспределительной сети в каждом конкретном случае должен быть выполнен гидравлический расчёт.
[8 empty] | 248.369 |  | 228.802